| Monografia | ### Pozo: 100/274 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO- 199111 NS- 7651712 |
| --- | --- |

Acceso: Hacienda Santa Lydia - Ruta Mário Donegá Km 2

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: Usina Santa Lydia -01

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

117,06                            40                           	120,24

Hidroquímica: Análisis:        IS