| Monografia | ### Pozo: 100/288 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Bonfim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO- 207454,597 NS- 7648469,233 |
| --- | --- |

Acceso: Ruta SP - 318 Km 311

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: Ribeirão Preto WATER PARK S.A

Empresa perforista: Contep S.A Empresa Técnica de Perfuração

Fecha de inicio de explotación: 19/10/1995

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

19/10/1995               75,05                           162,1                          96,98

05/10/1995               75,5                             162,1                          96,98

05/10/1995               75,5                             162,1                          76,26

05/10/1995               75,5                             162,1                          87,1

05/10/1995               75,5                             162,1                          89,49

05/10/1995               75,5                             162,1                          92,08

05/10/1995               75,5                             162,1                          96,07

Hidroquímica: Análisis:        IS