| Monografia | ### Pozo: 101/001 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Centro, Serrana, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-229711,36 NS-7653140,62 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Amazonas, 251

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: Prefeitura Municipal – 06; Calle Amazonas, 251

Prof. Niv. Estático (m): 68,8     Prof. Nivel Dinámico (m): 81,29     Caudal (m3/h): 113

Empresa perforista: Hidrogesp Poços Artesianos

Ensayo de bombeo: Fecha: 14/6/1985

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

27/7/06	               79,07

27/7/06	               79,07

Hidroquímica: Análisis:        IS