| Monografia | ### Pozo: 101/002 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | CDHU, Serrana, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-229184,966 NS-7653463,39 |
| --- | --- |

Acceso: Calle José Correia Filho, 856

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: Prefeitura Municipal de Serrana – 11; Calle Amazonas, 251

Prof. Niv. Estático (m): 40,35   Prof. Nivel Dinámico (m): 60,45   Caudal (m3/h): 41,68

Empresa perforista: Geoplan Assessoria Planejamento e Perfuração Ltda

Fecha de inicio de explotación: 19/5/1998

Ensayo de bombeo: Fecha: 27/5/1998

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

27/7/06			                                                               53,42

Hidroquímica: Análisis:        IS