| Monografia | ### Pozo: 101/003 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Morro, Serrana, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-228823,175 NS-7652286,389 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Procópio F. Barbosa, 285

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: Prefeitura Municipal de Serrana - 07; Calle Amazonas, 251

Prof. Niv. Estático (m): 91    Prof. Nivel Dinámico (m):  121,7     Caudal (m3/h): 135,5

Empresa perforista: Constroli Projetos e Construções Ltda

Fecha de inicio de explotación: 18/12/1994

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

5/1/2006	                95,1	                              176	               123,4

27/7/2006			                                                              120,34

Hidroquímica: Análisis:        IS