| Monografia | ### Pozo: 101/024 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Zona Rural, Serrana, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-227184,539 NS-7656218,09 |
| --- | --- |

Acceso: Rod Abraão Assed Km 42,5

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: Usina da Pedra – 04; Rod Abraão Assed Km 42,5

Prof. Niv. Estático (m): 5,99   Prof. Nivel Dinámico (m): 39,31  Caudal (m3/h): 223,2

Empresa perforista: Uniper Hidrogeoogia e Perfuração Ltda

Fecha de inicio de explotación: 23/1/2006

Ensayo de bombeo: Fecha: 5/7/2006

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

12/9/06		                                         215

Hidroquímica: Análisis:        IS