| Monografia | ### Pozo: 120/001 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Bonfim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-207439,822 NS-7646244,626 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Carlos Ribeiro de Souza

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-3BP; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 33,83     Prof. Nivel Dinámico (m): 52,98     Caudal (m3/h): 66

Empresa perforista: Corner S/A

Fecha de inicio de explotación: 6/1/1989

Ensayo de bombeo: Fecha: 23/1/1989

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

28/9/03	               47,16

20/6/06		                                       138,09	                 63,8

Hidroquímica: Análisis:        IS