| Monografia | ### Pozo: 121/003 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jd. Das Acácias, Cravinhos, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-216666,589 NS-7639073,614 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Santo Roncolato

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: Prefeitura Municipal - 03

Prof. Niv. Estático (m):            Prof. Nivel Dinámico (m):            Caudal (m3/h):

Empresa perforista: Contep S.A Empresa Técnica de Perfurações

Fecha de inicio de explotación: 14/7/1992

Ensayo de bombeo: Fecha: 30/11/1992

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

21/8/99                   289,04		                                      323,83

Hidroquímica: Análisis:        IS