| Monografia | ### Pozo: 121/008 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Serra Azul São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-234148,672 NS-7641498,763 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Levinio Ferreira Ramos, S/N

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: SABESP -P7; Calle Levinio Ferreira Ramos, 18

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

15/10/2005	                 18	                              60	                              45

19/7/2006		                                          54                       	       63,85

Hidroquímica: Análisis:        IS