| Monografia | ### Pozo: 121/009 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Serra Azul, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-234666,081 NS-7641103,341 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Tiburcio de Araujo, S/N

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: SABESP - P5; Calle Levinio Ferreira Ramos, 18

Prof. Niv. Estático (m): 16,27  Prof. Nivel Dinámico (m): 32,41  Caudal (m3/h): 45,25

Empresa perforista: Hidroenge-Poços Artesianos Ltda

Fecha de inicio de explotación: 29/5/2000

Ensayo de bombeo: Fecha: 29/5/2000

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

7/7/2006	                18	                              30	                              36

19/7/2006			                                                                  31,79

Hidroquímica: Análisis:        IS