| Monografia | ### Pozo: 121/015 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | São Luis, São Simão, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-234903,671 NS-7621999,369 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Furtado

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: Prefeitura de São Simão

Prof. Niv. Estático (m): 24,5    Prof. Nivel Dinámico (m): 66,18    Caudal (m3/h): 46,6

Empresa perforista: Higesa Poços Artesianos

Fecha de inicio de explotación: 2/9/1992

Ensayo de bombeo: Fecha: 1/10/1992

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

20/7/06	                  30

Hidroquímica: Análisis:        IS