| Monografia | ### Pozo: 121/016 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Vale da Saúde, São Simão, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-235237,221 NS-7621041,529 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Rodolfo Miranda,167

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: Prefeitura São Simão

Prof. Niv. Estático (m): 59      Prof. Nivel Dinámico (m): 167,6     Caudal (m3/h): 21,6

Empresa perforista: Aqua Sonda Poços Artesianos Ltda

Fecha de inicio de explotación: 29/6/2004

Hidroquímica: Análisis:        IS