| Monografia | ### Pozo: 121/021 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Bento Quirino, São Simão, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-232579,971 NS-76244999,31 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Santa Isabel, S/N

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: Prefeitura Municipal

Prof. Niv. Estático (m): 33,41   Prof. Nivel Dinámico (m): 57,54    Caudal (m3/h): 110,5

Empresa perforista: Água Sonda - Poços Artesianos Ltda

Fecha de inicio de explotación: 1/3/2002

Ensayo de bombeo: Fecha: 17/4/2002

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

1/3/02  	33,41	                             110,5	                57,54

17/4/02	            33,41		                                                    34,48

17/4/02	            33,41	                               80,7	                 16,41

17/4/02	            33,41	                               92,2	                 53,04

17/4/02	            33,41	                             110,5	                 57,54

Hidroquímica: Análisis:        IS