AMAMBAI  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: AMA_002 MS

PERFORACIÓN: PP-MS-10

ID POZO BDH: 7870

CÓDIGO BDH: PP-B-7870

Datos de Construcción

| Profundidad | 108 |  | Perforista |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión | 2006 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | No equipado |
| Basaltos |  |  | Propietario | Sanesul |
| SAG |  |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 58,5 |  | Caudal (m3/h) | 56,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 78,2 |  | Q especifico(m3/h/m) | 2,87 |

Datos Hidroquimicos

Datos Isotopía

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |

AMAMBAI  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: AMA_002 MS

PERFORACIÓN: PP-MS-10

ID POZO BDH: 7870

CÓDIGO BDH: PP-B-7870