CAMAPUÃ  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: CMP_001 MS

PERFORACIÓN: PP-MS-137

ID POZO BDH: 7911

CÓDIGO BDH: PP-B-7911

Datos de Construcción

| Profundidad | 195 |  | Perforista | EBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión | 2004 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos |  |  | Propietario | Sanesul |
| SAG | 195 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 5,6 |  | Caudal (m3/h) | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 47,83 |  | Q especifico(m3/h/m) | 1,56 |

Datos Hidroquimicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/07/2007 | Ecolabor | 218.519 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 3H | 14C | 34S | 87Sr, 37Cl, 81Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 04/07/07 | 23,3 | 28,5 | 7,89 | 174 | 87 | 247 | 6,45 | 0,00 | 90,736 |  |  |

CAMAPUÃ  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: CMP_001 MS

PERFORACIÓN: PP-MS-137

ID POZO BDH: 7911

CÓDIGO BDH: PP-B-7911