DOURADINA   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: DRD_002_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-134

ID POZO BDH: 7908

CÓDIGO BDH: PP-B-7908

Datos de Construcción

| Profundidad | 110 |  | Perforista | Hidrosomat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo | 13 |  | Año de conclusión | 1990 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 77 |  | Propietario | Sanesul |
| SAG | 20 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 27 |  | Caudal (m3/h) | 20,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 37 |  | Q especifico(m3/h/m) | 2 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/07/07 | Ecolabor | 220.967 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 14C | 34S | 36Cl | 87Sr, 37Cl, 81Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 18/07/07 | 16,3 | 26,3 | 7,73 | 247 | 123 | 244 | 7,02 | 0,00 | 75,183 | 2,78 |  |

DOURADINA   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: DRD_002_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-134

ID POZO BDH: 7908

CÓDIGO BDH: PP-B-7908