ROCHEDO   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: RCH_001_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-28

ID POZO BDH: 7980

CÓDIGO BDH: PP-B-7980

Datos de Construcción

| Profundidad | 146,5 |  | Perforista | NOPAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión | 2005 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos |  |  | Propietario | Sanesul |
| SAG | 146,5 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 37 |  | Caudal (m3/h) | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 54 |  | Q especifico(m3/h/m) | 1 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/07/2007 | Ecolabor | 218.516 | Basico |

Datos Isotopía

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 04/07/07 | 20,6 | 22,8 | 6,91 | 70 | 35 | 554 | 6,87 | 0,00 | 33,706 | 8,29 |  |

ROCHEDO   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: RCH_001_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-28

ID POZO BDH: 7980

CÓDIGO BDH: PP-B-7980