SÃO GABRIEL DO OESTE   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: SGO_001_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-33

ID POZO BDH: 7985

CÓDIGO BDH: PP-B-7985

Datos de Construcción

| Profundidad | 45 |  | Perforista | FNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo | 28 |  | Año de conclusión | 1989 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 11 |  | Propietario | SAAE da |
| SAG | 6 |  |  | Prefeitura |
| Diabase |  |  |  | Municipal |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 0,2 |  | Caudal (m3/h) | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 1,5 |  | Q especifico(m3/h/m) | 27,69 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/07/2007 | Ecolabor | 218.518 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H |
| --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 04/07/07 | 22,7 | 25,2 | 5,05 | 1 | 0 | 253 | 5,85 | 0,00 | 5,704 | 101,67 |  |

No tenemos los dos otros dos pozos catastrados del listado del Consorcio.

SÃO GABRIEL DO OESTE   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: SGO_001_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-33

ID POZO BDH: 7985

CÓDIGO BDH: PP-B-7985