SIDROLÂNDIA   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: SID_005_MS

PERFORACIÓN:

ID POZO BDH:

CÓDIGO BDH:

Datos de Construcción

| Profundidad | 440 |  | Perforista | EBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo | 20 |  | Año de conclusión | 2005 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 152 |  | Propietario | Sanesul |
| SAG | 268 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 109 |  | Caudal (m3/h) | 170 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 260 |  | Q especifico(m3/h/m) | 1,13 |

Datos Hidroquimicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/07/2007 | Ecolabor | 218.520 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 14C | 87Sr, 37Cl, 81Br |
| --- | --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 05/07/07 | 22,3 | 27 | 7,11 | 95 | 47 | 244 | 4,45 | 0,00 | 53,924 | 8,36 |  |

No fue correlacionado el pozo PP-MS-176 ID 7954 BDH PP-B-7954

SIDROLÂNDIA   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: SID_005_MS

PERFORACIÓN:

ID POZO BDH:

CÓDIGO BDH: