TERENOS  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: TER_005_MS

PERFORACIÓN:

ID POZO BDH:

CÓDIGO BDH:

Datos de Construcción

| Profundidad | 158 |  | Perforista |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo | 21 |  | Año de conclusión | 2002 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 132 |  | Propietario | Sanesul |
| SAG | 5 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 93 |  | Caudal (m3/h) | 30,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 133,45 |  | Q especifico(m3/h/m) | 0,75 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |

No colectada

Datos Isotopía

No colectada

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 03/07/07 | 36,3 | 29,5 | 7,07 | 188 | 94 | 222 | 3,72 | 0,00 | 74,146 | 72,62 |  |

En el listado del Consorcio PP-B-7975, ID 7975, PP-MS-23 no localizado.

TERENOS  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: TER_005_MS

PERFORACIÓN:

ID POZO BDH:

CÓDIGO BDH: