MATELÂNDIA    PARANÁ

Nº. DH: MAT_001 PR

PERFORACIÓN: PP-PR-08

ID POZO BDH: 8059

CÓDIGO BDH: PP-B-8059

Datos de Construcción

| Profundidad | 993,5 |  | Perforista | ###### CPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión |  |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 908 |  | Propietario | Sudersa |
| SAG | 85,5 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 29,87 |  | Caudal (m3/h) | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 74 |  | Q especifico(m3/h/m) | 4,08 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/05/2007 | Ecolabor | 211.809 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 14C | 34S | 87Sr, 37Cl, 81Br |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 29/05/07 | 11,2 | 21 | 7,14 | 282 | 140 | 583 | 4,83 | 0,00 | 88,552 | 12,81 |  |

MATELÂNDIA    PARANÁ

Nº. DH: MAT_001 PR

PERFORACIÓN: PP-PR-08

ID POZO BDH: 8059

CÓDIGO BDH: PP-B-8059