RIBEIRÃO DO PINHAL   PARANÁ

Nº. DH: RPI_002_PR

PERFORACIÓN:

ID POZO BDH:

CÓDIGO BDH:

Datos de Construcción

| Profundidad | 195 |  | Perforista |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo | 5 |  | Año de conclusión | 1999 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos |  |  | Propietario | Prefectura |
| SAG | 190 |  |  | Municipal |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 15,1 |  | Caudal (m3/h) | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 42,03 |  | Q especifico(m3/h/m) |  |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |

Datos Isotopía

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |

No encontramos el pozo PP-PR-59, pero eso que listamos tiene condiciones de monitoreo.

RIBEIRÃO DO PINHAL   PARANÁ

Nº. DH: RPI_002_PR

PERFORACIÓN:

ID POZO BDH:

CÓDIGO BDH: