AURIFLAMA  SP

Nº. DH: AUR_001 SP

PERFORACIÓN: PP-BR-6828

ID POZO: BDH 7569

CÓDIGO BDH: PP-B-7569

Datos de Construcción

| Profundidad | 1245 |  | Perforista | Contep |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo | 20 |  | Año de conclusión | 1997 |
| ##### Areniscas supra basalticas | 163 |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 819 |  | Propietario | Sabesp |
| SAG | 241 |  |  |  |
| Diabase | 2 |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 21,29 |  | Caudal (m3/h) | 175 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 31,61 |  | Q especifico(m3/h/m) | 16,95 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/4/07 | Ecolabor | 205.141 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 14C | 34S | 87Sr, 37Cl, 81Br |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 19/4/07 | 35,2 | 50,4 | 8,96 | 601 | 300 | 106 | 0,00 | 7,670 | 115,600 | 0,23 |  |

AURIFLAMA  SP

Nº. DH: AUR_001 SP

PERFORACIÓN: PP-BR-6828

ID POZO: BDH 7569

CÓDIGO BDH: PP-B-7569