SANTA LUCIA   SP

Nº. DH: STL_001 SP

PERFORACIÓN: PP-BR-6961

ID POZO BDH: 7702

CÓDIGO BDH: PP-B-7702

Datos de Construcción

| Profundidad | 381 |  | Perforista | ###### Constroli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión | 1993 |
| ##### Areniscas supra basalticas | 38 |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 118 |  | Propietario | Prefeitura |
| SAG | 225 |  |  | Municipal |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 173,68 |  | Caudal (m3/h) | 212,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 208,00 |  | Q especifico(m3/h/m) | 6,20 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |

Datos Isotopía

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 22/03/07 | 30,8 | 28,2 | 6,47 | 105 | 52 | 198 | 6,65 | 0,00 | 57,800 | 39,16 |  |

SANTA LUCIA   SP

Nº. DH: STL_001 SP

PERFORACIÓN: PP-BR-6961

ID POZO BDH: 7702

CÓDIGO BDH: PP-B-7702