ALCINÓPOLIS   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: ALC_001_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-67

ID POZO BDH: 8019

CÓDIGO BDH: PP-B-8019

Datos de Construcción

| Profundidad | 117 |  | Perforista | HIDROSOMAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión | 1995 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos |  |  | Propietario | Sanesul |
| SAG | 117 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 29 |  | Caudal (m3/h) | 18,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 77 |  | Q especifico(m3/h/m) | 0,37 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |

Datos Isotopía

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |

No encontramos el pozo PP-MS-66 en Alcinopolis, pero lo que sugerimos tiene todas las condiciones de monitoreo.

ALCINÓPOLIS   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: ALC_001_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-67

ID POZO BDH: 8019

CÓDIGO BDH: PP-B-8019