AMAMBAI  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: AMA_001 MS

PERFORACIÓN: PP-MS-04

ID POZO BDH: 7864

CÓDIGO BDH: PP-B-7864

Datos de Construcción

| Profundidad | 160 |  | Perforista | Nopar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión | 1982 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 60 |  | Propietario | Sanesul |
| SAG | 100 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 7,03 |  | Caudal (m3/h) | 132 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 43,17 |  | Q especifico(m3/h/m) | 3,65 |

Datos Hidroquimicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/07/07 | Ecolabor | 220.965 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 14C |
| --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 17/07/07 |  | 23,6 | 6,53 | 32 | 16 | 256 | 2,63 | 0,00 | 18,148 | 10,71 |  |

No fue encontrado el pozo ID 7867 – PP-B-7867

AMAMBAI  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: AMA_001 MS

PERFORACIÓN: PP-MS-04

ID POZO BDH: 7864

CÓDIGO BDH: PP-B-7864