CASSILÂNDIA  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: CAS_002 MS

PERFORACIÓN: PP-MS-11

ID POZO BDH: 7881

CÓDIGO BDH: PP-B-7881

Datos de Construcción

| Profundidad | 215 |  | Perforista | Hidrosomat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo | 25 |  | Año de conclusión | 1984 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 185 |  | Propietario | Prefectura |
| SAG | 5 |  |  | Municipal |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | Jorrante |  | Caudal (m3/h) | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 0 |  | Q especifico(m3/h/m) |  |

Datos Hidroquimicos

Datos Isotopía

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |

CASSILÂNDIA  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: CAS_002 MS

PERFORACIÓN: PP-MS-11

ID POZO BDH: 7881

CÓDIGO BDH: PP-B-7881