DOURADOS  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: DOU_003 MS

PERFORACIÓN: PP-MS-146

ID POZO BDH: 7921

CÓDIGO BDH: PP-B-7921

Datos de Construcción

| Profundidad | 600 |  | Perforista | EBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo | 6 |  | Año de conclusión | 2003 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 434 |  | Propietario | Sanesul |
| SAG | 160 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 108,8 |  | Caudal (m3/h) | 210,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 218,77 |  | Q especifico(m3/h/m) | 1,91 |

Datos Hidroquimicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/07/2007 | Ecolabor | 218.522 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 14C | 87Sr, 37Cl, 81Br |
| --- | --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 05/07/07 | 32,8 | 36 | 7,80 | 174 | 85 | 215 | 5,32 | 0,00 | 96,441 | 3,04 |  |

DOURADOS  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: DOU_003 MS

PERFORACIÓN: PP-MS-146

ID POZO BDH: 7921

CÓDIGO BDH: PP-B-7921