TERENOS  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: TER_001_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-182

ID POZO BDH: 7961

CÓDIGO BDH: PP-B-7961

Datos de Construcción

| Profundidad | 115 |  | Perforista | Nopar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión | 1978 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 111 |  | Propietario | Sanesul |
| SAG | 4 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 73 |  | Caudal (m3/h) | 11,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 81,1 |  | Q especifico(m3/h/m) | 1,46 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |

No colectada

Datos Isotopía

No colectada

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 03/07/07 | 36,3 | 28,2 | 7,13 | 191 | 95 | 216 | 3,07 | 0,00 | 74,146 | 10,98 |  |

En el listado del Consorcio PP-B-6849 consta como GO1706 ID 1354 no

localizado.

TERENOS  MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: TER_001_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-182

ID POZO BDH: 7961

CÓDIGO BDH: PP-B-7961