CIANORTE    PARANÁ

Nº. DH: CIA_001_PR

PERFORACIÓN: PP-PR-24

ID POZO BDH: 8075

CÓDIGO BDH: PP-B-8075

Datos de Construcción

| Profundidad | 1567 |  | Perforista | Azevedo Travassos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo | 4,5 |  | Año de conclusión | 1997 |
| ##### Areniscas supra basalticas | 126 |  | Status | Abandonado |
| Basaltos | 1302 |  | Propietario | Sanepar |
| SAG | 127 |  |  |  |
| Diabase | 7,5 |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 160,9 |  | Caudal (m3/h) | 181,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 296,54 |  | Q especifico(m3/h/m) | 1,34 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |

Datos Isotopía

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |

CIANORTE    PARANÁ

Nº. DH: CIA_001_PR

PERFORACIÓN: PP-PR-24

ID POZO BDH: 8075

CÓDIGO BDH: PP-B-8075