CRUZ MACHADO   PARANÁ

Nº. DH: CMA_003_PR

PERFORACIÓN:

ID POZO BDH:

CÓDIGO BDH:

Datos de Construcción

| Profundidad | 375 |  | Perforista | HIDROINGÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión | 2002 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 370 |  | Propietario | Sanepar |
| SAG | 5 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 181 |  | Caudal (m3/h) | 15,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 243 |  | Q especifico(m3/h/m) | 0,25 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |

Datos Isotopía

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |

No fue encontrado el pozo PP-PR-25. Sugerimos sustituir por eso que tiene todas las condiciones de monitoreo.

CRUZ MACHADO   PARANÁ

Nº. DH: CMA_003_PR

PERFORACIÓN:

ID POZO BDH:

CÓDIGO BDH: