TAMARANA    PARANÁ

Nº. DH: LON_006_PR

PERFORACIÓN: PP-PR- 71

ID POZO BDH: 8122

CÓDIGO BDH: PP-B-8122

Datos de Construcción

| Profundidad | 250 |  | Perforista |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión |  |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status |  |
| Basaltos | 170 |  | Propietario | Sanepar |
| SAG | 80 |  |  |  |
| Permico |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 82,16 |  | Caudal (m3/h) | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 125 |  | Q especifico(m3/h/m) | 1,17 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |

Datos Isotopía

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |

TAMARANA    PARANÁ

Nº. DH: LON_006_PR

PERFORACIÓN: PP-PR- 71

ID POZO BDH: 8122

CÓDIGO BDH: PP-B-8122